## Name
GMM values | Equipment name | Equipment category | Nombre
Thermocouple | Thermocouple |  | 455
Stabilized power supply | Stabilized power-supply |  | 281
Pressure sensor | Pressure sensor |  | 262
NI 9211 |  |  | 119
Pied à coulisse | Caliper |  | 102
Alimentation stabilisée | Stabilized power-supply |  | 99
Linear displacement transducer | Linear displacement transducer |  | 89
Sonde de température | Thermocouple |  | 89
Enregistreur de température | Temperature recorder |  | 71
Capteur de pression | Pressure sensor |  | 65
NI 9215 |  |  | 64
NI USB 6211 |  |  | 62
Pressure gauge | Pressure gauge |  | 59
Scale | Scale |  | 54
NI CDAQ 9178 |  |  | 53
ni 9263 |  |  | 50
Gas flowmeter | Gas flowmeter |  | 48
Multimeter | Multimeter |  | 47
Temperature measuring chain |  |  | 44
Mesureur d'épaisseur |  |  | 43
Manomètre à aiguille |  |  | 34
Multimètre |  |  | 34
VN1630A |  |  | 34
Balance | Scale |  | 33
NI 9401 |  |  | 31
NI CDAQ 9174 |  |  | 31
NI 9205 |  |  | 30
NI 9472 |  |  | 30
Volumeter |  |  | 30
Mass |  |  | 29
Masse étalon |  |  | 27
Liquid flowmeter |  |  | 26
Standard mass |  |  | 26
Mono axis accelerometer |  |  | 25
NI 9203 |  |  | 24
NI 9219 |  |  | 24
Thermocouple reader |  |  | 24
Torque wrench |  |  | 24
Chronometer |  |  | 23
Comparateur à tige rentrante |  |  | 23
Détecteur de gaz |  |  | 23
INCLINOMETER |  |  | 23
Jauge de profondeur |  |  | 22
VN1640 |  |  | 22
Débitmètre |  |  | 21
Standard leak |  |  | 21
X channel data logger |  |  | 21
Climatic chamber |  |  | 20
Détecteur de tension |  |  | 20
Flowmeter |  |  | 20
Graduated test tube |  |  | 20
sonde de température PT100 |  |  | 20
Cale étalon |  |  | 18
Clampmeter |  |  | 18
KVASER |  |  | 18
Bras de mesure 3D |  |  | 17
Caliper |  |  | 17
Interface de communication |  |  | 17
Ruler |  |  | 17
conditionneur |  |  | 16
Chaîne de mesure de température |  |  | 15
NI PCIe 6612 |  |  | 15
Pince ampèremétrique |  |  | 15
Thermohygrometer |  |  | 15
CANcase XL |  |  | 14
Capteur de niveau |  |  | 14
Ohmmeter |  |  | 14
Soaking room |  |  | 14
alimentation stabilité | Stabilized power-supply |  | 13
Boitier Ad scan |  |  | 13
Chronomètre |  |  | 13
Clé dynamométrique à déclenchement |  |  | 13
Frequency measuring chain |  |  | 13
NI 9215 WITH BNC |  |  | 13
VP9DVU-12A650-FB |  |  | 13
Chaîne de mesure de pression |  |  | 12
Depth gauge |  |  | 12
NI 9221 |  |  | 12
Oscilloscope |  |  | 12
Thickness gauge |  |  | 12
Charge électrique |  |  | 11
Flame Ionization Detector (F.I.D.) |  |  | 11
Micromètre d'extérieur |  |  | 11
Temperature display |  |  | 11
NI CDAQ 9172 |  |  | 10
Standard gauge |  |  | 10
Dynamometer |  |  | 9
NI USB 9162 |  |  | 9
Refractometer |  |  | 9
Afficheur de température |  |  | 8
CANECASE XL |  |  | 8
Capteur de force |  |  | 8
Densimeter |  |  | 8
HCM480801 |  |  | 8
Height gauge |  |  | 8
Microscope |  |  | 8
NI USB 6008 |  |  | 8
Outil de communication CAN |  |  | 8
Three points micrometer |  |  | 8
Caméra thermique |  |  | 7
Conductivity meter |  |  | 7
Enregistreur multifonction |  |  | 7
Microphone |  |  | 7
Microphone chain |  |  | 7
NI 9481 |  |  | 7
Pige étalon |  |  | 7
Thermo-hygromètre |  |  | 7
Ultrasonic sensor board |  |  | 7
Ad scan |  |  | 6
Détecteur de fuite |  |  | 6
Equerre |  |  | 6
RACQ TEMPERATURE |  |  | 6
Régulateur de température |  |  | 6
shunt |  |  | 6
Strain gauge |  |  | 6
Tremperature reader |  |  | 6
Trusquin |  |  | 6
VN 1630 |  |  | 6
VN1530 |  |  | 6
Boîte à décades |  |  | 5
Capteur de température |  |  | 5
Clé dynamométrique à lecture directe |  |  | 5
Inertial unit |  |  | 5
Megohmmeter |  |  | 5
Microtome |  |  | 5
needle dial gauges |  |  | 5
NI 9201 |  |  | 5
Power supply |  |  | 5
Preamplifier |  |  | 5
Rapporteur d'angle |  |  | 5
Réglet |  |  | 5
Rugosimètre |  |  | 5
Sphère |  |  | 5
Thermostatic chamber |  |  | 5
Tri axis accelerometer |  |  | 5
Volucompteur |  |  | 5
Calibre de controle |  |  | 4
Differential probe |  |  | 4
Field meter |  |  | 4
Module |  |  | 4
NI 9477 |  |  | 4
NI 9485 |  |  | 4
Palpeur inductif |  |  | 4
Protractor |  |  | 4
PT 100 |  |  | 4
real time |  |  | 4
Reglet |  |  | 4
Resitance |  |  | 4
Scanner |  |  | 4
Thermo scan |  |  | 4
Torquemeter |  |  | 4
VN 1611 |  |  | 4
VN 1640 |  |  | 4
Accessoires pied à coulisse | Caliper accessories |  | 3
Acoustic analyzer | Acoustic analyzer |  | 3
Amplificateur |  |  | 3
Amplifier |  |  | 3
automotive interface |  |  | 3
Axe numérique |  |  | 3
Bain thermostatique |  |  | 3
Banc d'essai |  |  | 3
Calibrateur de pression |  |  | 3
Capteur de débit |  |  | 3
débit air |  |  | 3
Displacement transducer |  |  | 3
Enceinte thermostatique |  |  | 3
Fuel Filter |  |  | 3
Générateur de fonction |  |  | 3
Length gauge |  |  | 3
Lever comparator |  |  | 3
LIN AA sensor application board |  |  | 3
Load sensor |  |  | 3
Manomètre numérique |  |  | 3
Mechanical comparator |  |  | 3
Micro-ohmmeter |  |  | 3
NI 9264 |  |  | 3
NI 9269 |  |  | 3
NI BNC 2121 |  |  | 3
NI USB 9171 |  |  | 3
Nozzle gauge |  |  | 3
Ohmmètre |  |  | 3
PCAN RS232 |  |  | 3
Photogrammetry measurement device |  |  | 3
Pressure regulator |  |  | 3
pump |  |  | 3
Réfractomètre |  |  | 3
Scope meter |  |  | 3
Sonde de courant |  |  | 3
Sonde différentielle |  |  | 3
Speed sensor |  |  | 3
Standard ring |  |  | 3
Transistor |  |  | 3
Ultrasonic sensor application board |  |  | 3
Visseuse |  |  | 3
/ | Fisnar |  | 2
AC/DC current probe | AC/DC current probe |  | 2
Appareil de coupe |  |  | 2
Bague |  |  | 2
Banc de traction | Pull-off bench |  | 2
Banc test clapet usa |  |  | 2
binoculaire |  |  | 2
bobine |  |  | 2
CALE ETALON |  |  | 2
Cales etalons |  |  | 2
Calibrateur de fuite |  |  | 2
CAN/LIN INTERFACE |  |  | 2
Conformateur |  |  | 2
Coulombmeter |  |  | 2
Current sensor |  |  | 2
Densimètre |  |  | 2
Display of Field meter |  |  | 2
Dynamomètre |  |  | 2
Enceinte climatique |  |  | 2
Endoscope |  |  | 2
EVAL BOARDS |  |  | 2
FEP-030 (station diesel) Flow measuring chain |  |  | 2
Field meter + Display |  |  | 2
Four thermostaté |  |  | 2
FP-AI-100 |  |  | 2
FP-AO-200 |  |  | 2
FrFR |  |  | 2
Fuite étalon |  |  | 2
GL1000 |  |  | 2
Gradient Bench |  |  | 2
Hygrometer |  |  | 2
Inclinomètre |  |  | 2
Jauge plate |  |  | 2
Laser |  |  | 2
Machine à mesurer tri-dimensionnelle |  |  | 2
Marbre |  |  | 2
master board |  |  | 2
measuring chain |  |  | 2
measuring pins set |  |  | 2
Micromètre d'intérieur à 3 touches |  |  | 2
NI 9265 |  |  | 2
NI 9474 |  |  | 2
NI cdaq 9188 |  |  | 2
NI USB 8473 |  |  | 2
OPAL RT |  |  | 2
Pe multilink |  |  | 2
Profil projector |  |  | 2
Règle |  |  | 2
Resistor |  |  | 2
RVP measuring device |  |  | 2
Standard thermostatic bath |  |  | 2
Telemetre |  |  | 2
Telemetre numérique |  |  | 2
UNICAN 2 PROFESSIONNEL |  |  | 2
Vacuum regulator |  |  | 2
VN 1630A |  |  | 2
- | DAQ |  | 1
Accelerometer | Accelerometer |  | 1
ACTIVE HV DIFFERENTIAL PROBE |  |  | 1
afficheur débit air |  |  | 1
alignment bar |  |  | 1
analyseurs d'impédance |  |  | 1
anemometer | Anemometer |  | 1
ateq | ATEQ |  | 1
banc Torche plasma |  |  | 1
Battery impedance meter |  |  | 1
boite à décade |  |  | 1
Bore micrometer |  |  | 1
Broche à bout plan |  |  | 1
Cale étalon de rugosité |  |  | 1
Calibrated flask |  |  | 1
Calibrateur de température |  |  | 1
calibrateur multifonction |  |  | 1
Calibrator |  |  | 1
Caliper gauge |  |  | 1
Camera |  |  | 1
Caméra |  |  | 1
Camera thermique |  |  | 1
Cane case xl |  |  | 1
Capacitance meter |  |  | 1
Capacitance, resisance and inductance measurement |  |  | 1
Capteur de déplacement |  |  | 1
Capteur de fuite |  |  | 1
Capteur de position |  |  | 1
cDAQ9178 |  |  | 1
centrale d'acquisition |  |  | 1
Chaine de température |  |  | 1
charge électronique |  |  | 1
Comparateur à levier |  |  | 1
Container |  |  | 1
Controleur d'isolement |  |  | 1
Current probe AC/DC |  |  | 1
Densimetre |  |  | 1
Digital Manometer |  |  | 1
Drop test |  |  | 1
Dyno lite |  |  | 1
ELECTOMETER |  |  | 1
EMBASE JAUGE |  |  | 1
Enregistreur numérique |  |  | 1
FEP-027 (station 1 diesel) Flow measuring chain |  |  | 1
FEP-027 (station 1 petrol) Flow measuring chain |  |  | 1
FEP-028 (station 3 diesel) Flow measuring chain |  |  | 1
FEP-028 (station 3 petrol) Flow measuring chain |  |  | 1
FEP-029 (station 2 diesel) Flow measuring chain |  |  | 1
FEP-029 (station 2 petrol) Flow measuring chain |  |  | 1
FEP-030 (Petrol station) Flow measuring chain |  |  | 1
FEP-030 (station essence actif) Flow measuring chain |  |  | 1
FEP-031 (station diesel) Flow measuring chain |  |  | 1
FEP-031 (station petrol) Flow measuring chain |  |  | 1
Filler pipe load gauge Diesel |  |  | 1
Filler pipe load gauge Petrol |  |  | 1
Four |  |  | 1
FP-AI-111 |  |  | 1
FP-DI-301 |  |  | 1
FP-DO-401 |  |  | 1
Frequency calibrator |  |  | 1
Function generator |  |  | 1
Générateur de fréquence |  |  | 1
générateur de fréquences |  |  | 1
Générateur de puissance |  |  | 1
Générateur de tension |  |  | 1
Glass Ruler |  |  | 1
Handyscan 2 |  |  | 1
Headphone |  |  | 1
Heat gun |  |  | 1
Helium detector |  |  | 1
Hotplate |  |  | 1
Hygromètre |  |  | 1
Impact hammer |  |  | 1
Impedance analyser |  |  | 1
Impedance probe |  |  | 1
Imprimante |  |  | 1
Inclination sensor |  |  | 1
INDICATEUR DE NIVEAU |  |  | 1
IPE HUB 2 |  |  | 1
Jeu de Cales etalons |  |  | 1
Malette calibra Gonogo |  |  | 1
Manual microtome |  |  | 1
masse |  |  | 1
mesureur d'écartement de forme |  |  | 1
Micrometer |  |  | 1
Micromètre d'extérieur à vis |  |  | 1
Micrometre intérieur |  |  | 1
Micro-ohmmètre |  |  | 1
Module de mesure de courant |  |  | 1
Moyen de mesure RVP |  |  | 1
muxlab |  |  | 1
NI 9172 |  |  | 1
NI 9174 |  |  | 1
NI 9178 |  |  | 1
NI 9213 |  |  | 1
NI 9281 |  |  | 1
NI 9924 |  |  | 1
NI BNC-2090 |  |  | 1
NI TIWI-BLE |  |  | 1
ni USB 8502/2 |  |  | 1
NI USB X SERIES DAQ |  |  | 1
NI9263 |  |  | 1
Niveau de précision |  |  | 1
OMEGA TXDIN1620 |  |  | 1
OXYMETER |  |  | 1
Palpeur exterieur |  |  | 1
Particle counter |  |  | 1
pcie 9114 |  |  | 1
PH - meter |  |  | 1
Picoammeter |  |  | 1
Pige etalon |  |  | 1
pince ampènemétrique |  |  | 1
pOWER ANALYZER |  |  | 1
Pressure measuring chain |  |  | 1
Pull test bench |  |  | 1
Pyramidal impactor |  |  | 1
Pyromètre infrarouge |  |  | 1
Refroidisseur |  |  | 1
Règle graduée |  |  | 1
regulated boost assembly |  |  | 1
Roll over bench |  |  | 1
ROV valve bench |  |  | 1
scan |  |  | 1
Screwdriver |  |  | 1
sensor unit |  |  | 1
Slide Gauge |  |  | 1
Sole-Mate Tester |  |  | 1
Sonde OSCILLOSCOPE |  |  | 1
Spectrométrie |  |  | 1
speedgoat |  |  | 1
Standard slide |  |  | 1
Tachymetre |  |  | 1
Test bench |  |  | 1
Testeur de fuite |  |  | 1
Thermo-anémomètre |  |  | 1
Thermomètre |  |  | 1
Tomographie |  |  | 1
Ultrason |  |  | 1
V.A.T |  |  | 1
Vacuum pump |  |  | 1
VECTOR VT SYSTEM |  |  | 1
VECTOR VT6000 |  |  | 1
VN 1640A | VN 1640A | CANCASE | 1
VN1630 | VN 1630 | CANCASE | 1
VN1640A | VN 1640A | CANCASE | 1